## 1. Ermittlung Energieverbrauch
Investitionsvergleich Wärmepumpe zu alternativen Heizsystemen
WATERKOTTE GmbH, Alpha - Version 1.2., Seite 1/2
ALTBAU |  |  |  |  | NEUBAU
Öl |  | 4000 | l |  | Heizfläche | 0 | m²
Gas |  | 0 | m³ Norm |  | spezifischer | 0 | kWh/m² * a
Flüssiggas |  | 0 | l |  | Wärmebedarf
Strom |  | 0 | kWh
Laubholz (Eiche, Buche, Erle) |  | 0 | m³ gestapeltes Holz
Kiefernholz (Lärche, Kiefer, Douglasie) |  | 0 | m³ gestapeltes Holz
Anlagennutzungsgrad |  | 80 | %
Warmwasser Verbrauch
Personen im Haushalt |  |  |  | 4 | Personen
WW-Verbrauch |  |  |  | 40 | l / 50 °C * Person * Tag
Mittlere Vorlauftemperatur Kaltwasser |  |  |  | 10 | °C
zusätzlicher Energiebedarf durch Zirkulation |  |  |  | 30 | %
Energiebedarf des Gebäudes
Heizung | [5 empty] | 29632.0587 | kWh / a
Warmwasser | [5 empty] | 3518.0843 | kWh / a
Gesamt | [5 empty] | 33150.1429 | kWh / a
Bivalente Heizsysteme, oder Wärmerückgewinnung
Solarthermie, Kaminofen oder nachträglich eingebaute Lüftungsanlagen
| Heizung |  |  | 10 | % | 2963.2059 | kWh / a
| Warmwasser |  |  | 50 | % | 1759.0421 | kWh / a
Restwärmebedarf | [5 empty] | 28427.8949 | kWh / a
Dezentrale Strom Eigenproduktion (Photovoltaik, KWK, Wind)
Eigenverbrauch für die Wärmepumpe |  |  |  | 35 | %
Kosten für den selbst erzeugten Strom |  |  |  | 15 | Cent / kWh brutto
Stromtarif (Standart) |  |  |  | 28 | Cent / kWh brutto
Wärmepumpen, bzw. Sondertarif |  |  |  | 22 | Cent / kWh brutto
Grobe Empfehlung der Wärmepumpe
*Voll-Laststunden |  |  |  | 2300 | h | 14.4131 | kW
Hinweise: |  |  | Dateneingabefelder
Datenausgabefelder
*Grobe Empfehlung der Wärmepumpe nach Volllaststunden in Bezug auf den Energiebedarf des Gebäudes. Dieses Auslegungsprogramm ersetzt nicht eine Auslegung nach entsprechender DIN EN 12831 Norm. Angaben sowie Rechenergebnisse ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Version 06/2015
Note on A5: Bei Altanlagen Gesamtverbrauch angeben!
Note on F5: Üblicher Weise nur Angabe des Heizwärmebedarfs, d.h. ohne Warmwasser
Note on C6: 1500 l Öl bzw. Gas Verbrauch sowie 50 l bei 45 °C sind Daten aus dem STIWA-Test.
Note on G6: Wohnfläche
Note on G7: nur Heizwärmebedarf nach WschVo95
Note on A9: Verbrauch von Nachtspeicherofen und elektrischer Warmwasser-Boiler.
Note on A12: Jahresnutzungsgrad Kessel, oder Wirkungsgrad Nachtspeicherofen inkl. Bereitstellungsverluste
Note on E28: Deckungsrate, für Solarthermie beispielsweise Werte aus T-Sol oder vergleichbaren Symulationsprogrammen verwenden
Note on G29: Errechnet sich aus dem Primärenergieeinsatz abzüglich der Solaren Deckung von (Heizung + Warmwasser).
Note on E27: Deckungsrate, für Solarthermie beispielsweise Werte aus T-Sol oder vergleichbaren Symulationsprogrammen verwenden
Note on D10: bzw. Raummeter Holz, entspricht 2100 kWh pro m³
Note on D11: bzw. Raummeter Holz, entspricht 1700 kWh pro m³
Note on D12: Bei bivalenten Bestandsanlagen bitte gemittelten Anlagennutzungsgrad angeben.

## 2. Dateneingabe
| Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent |  | Luft/Wasser WATERKOTTE mit bivalenten Heizsystem |  | Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent |  | Sole/Wasser WATERKOTTE mit bivalenten Heizsystem |  | PELLETKESSEL monovalent |  | PELLETKESSEL mit bivalenten Heizsystem (z.B. Solarthermie) |  | Ölheizung monovaltent |  | Ölheizung mit bivalenten Heizsystem |  | Gasheizung (Netz) monovalent |  | Gasheizung (Netz) mit bivalenten Heizsystem |  | Flüssiggas monovalent |  | Flüssiggas mit bivalenten Heizsystem |  | Stromheizung monovalent |  | Stromheizung oder Infrarotheizung *3) mit bivalenten Heizsystem |  | weitere WP mit Bivalenten Heizsystem |  | weitere WP mit Bivalenten Heizsystem
ENERGIEKOSTEN
externe Energiekosten | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 275 | € / Tonne | 275 | € / Tonne | 0.753 | € / l | 0.7 | € / l | 6.5 | Cent / kWh | 6 | Cent / kWh | 45 | Cent / l | 45 | Cent / l | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh
Kosten Eigenproduktion Strom | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | [16 empty] | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh
Anteil Eigenproduktion Strom für Wärmeerzeuger | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | [16 empty] | 10 | % | 10 | % | 35 | % | 35 | %
= Energiekosten im ersten Jahr | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 5.6122 | Cent / kWh | 5.6122 | Cent / kWh | 7.53 | Cent / kWh | 7 | Cent / kWh | 6.5 | Cent / kWh | 6 | Cent / kWh | 6.8559 | Cent / kWh | 6.8559 | Cent / kWh | 21.3 | Cent / kWh | 21.3 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh
Grundgebühren anteilig | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 33.82 | € / Monat | 33.82 | € / Monat | 12 | € / Monat | 12 | € / Monat | 20 | € / Monat | 20 | € / Monat | 10 | € / Monat | 10 | € / Monat
Anlagennutzungsgrad | [8 empty] | 80 | % | 85 | % | 82.5 | % | 87.5 | % | 92 | % | 97 | % | 97 | % | 97 | % | 95 | % | 95 | %
Stromverbrauch für Kesselanlagen | [8 empty] | 900 | kWh / a | 600 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a
Arbeitszahl | 3.75 | JAZ | 3.75 | JAZ | 4.9 | JAZ | 4.9 | JAZ | [20 empty] | 3.5 | JAZ | 4.5 | JAZ
Preissteigerung externer Energieträger | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a
Energieeinsatz für den Wärmeerzeuger | 8840.0381 | kWh elektrisch / a | 7580.772 | kWh elektrisch / a | 6765.3353 | kWh elektrisch / a | 5801.6112 | kWh elektrisch / a | 41437.6787 | kWh / a | 33444.5823 | kWh / a | 40181.9914 | kWh / a | 32489.0228 | kWh / a | 36032.7641 | kWh / a | 29307.1082 | kWh / a | 34175.4051 | kWh / a | 29307.1082 | kWh / a | 33150.1429 | kWh / a | 28427.8949 | kWh / a | 8122.2557 | kWh / a | 6317.31 | kWh / a
externe Energiekosten | 1728.2275 | € / a | 1482.0409 | € / a | 1322.623 | € / a | 1134.215 | € / a | 2325.584 | € / a | 1876.9919 | € / a | 3025.704 | € / a | 2274.2316 | € / a | 2342.1297 | € / a | 1758.4265 | € / a | 2343.0279 | € / a | 2009.2629 | € / a | 7060.9804 | € / a | 6055.1416 | € / a | 1587.901 | € / a | 1235.0341 | € / a
externe Energiekosten + Gebühren | 1728.2275 | € / a | 1482.0409 | € / a | 1322.623 | € / a | 1134.215 | € / a | 2325.584 | € / a | 1876.9919 | € / a | 3025.704 | € / a | 2274.2316 | € / a | 2747.9697 | € / a | 2164.2665 | € / a | 2487.0279 | € / a | 2153.2629 | € / a | 7300.9804 | € / a | 6295.1416 | € / a | 1707.901 | € / a | 1355.0341 | € / a
externe Energiekosten im 20igsten Jahr (ohne Gebühren) | 2568.0551 | € / a | 2202.2348 | € / a | 1965.3483 | € / a | 1685.3838 | € / a | 3455.6955 | € / a | 2789.1112 | € / a | 6020.512 | € / a | 4525.2407 | € / a | 4660.3435 | € / a | 3498.8974 | € / a | 4662.1308 | € / a | 3998.0089 | € / a | 10492.2455 | € / a | 8997.6219 | € / a | 2359.5373 | € / a | 1835.1957 | € / a
ENERGIETRÄGER | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Pellet |  | Pellet |  | Öl |  | Öl |  | Gas |  | Gas |  | Gas |  | Gas |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern
CO2 Emission | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 60 | g / kWh | 60 | g / kWh | 290 | g / kWh | 290 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh
| Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion | [17 empty] | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion
CO2 Emission | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | [16 empty] | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh
Heizwert (Unterer Heizwert) | [8 empty] | 4.9 | kWh / kg | 4.9 | kWh / kg | 10 | kWh / l | 10 | kWh / l | 11 | kWh / m³ Norm | 11 | kWh / m³ Norm | 12.87 | kWh / kg | 12.87 | kWh / kg
Schüttdichte Pellet / Dichte Flüssiggas | [8 empty] | 650 | kg / m³ | 650 | kg / m³ | [8 empty] | 0.51 | bei 15 C° in kg/l | 0.51 | bei 15 C° in kg/l
INVESTITIONSKOSTEN | 17500 | € | 25500 | € | 33500 | € | 41500 | € | 25000 | € | 33000 | € | 27500 | € | 27500 | € | 25000 | € | 25000 | € | 28500 | € | 28500 | € | 15000 | € | 15000 | € | 23500 | € | 33500 | €
BaFA Basis Förderung | 1500 | € | 1500 | € | 4500 | € | 4500 | € | 3500 | € | 3500 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € |  | € |  | € | 1500 | € | 4500 | €
BAFA weitere Optionale Förderung | 500 | € | 2500 | € | 500 | € | 4750 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € |  | € |  | € | 2500 | € | 2500 | €
Investition nach Förderung | 15500 | € | 21500 | € | 28500 | € | 32250 | € | 21500 | € | 27000 | € | 27500 | € | 25000 | € | 25000 | € | 22500 | € | 28500 | € | 26000 | € | 15000 | € | 15000 | € | 19500 | € | 26500 | €
Risiko einer Ersatzinvestion innerhalb von 20 Jahren | 50 | % | 50 | % | 30 | % | 30 | % | 50 | % | 50 | % | 60 | % | 60 | % | 70 | % | 70 | % | 70 | % | 70 | % | 30 | % | 30 | % | 50 | % | 30 | %
KAPITAL- & WARTUNGSKOSTEN
Wartungskosten/Kosten Schornsteinfeger | 250 | € / a | 350 | € / a | 250 | € / a | 350 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 400 | € / a | 500 | € / a | 100 | € / a | 100 | € / a | 400 | € / a | 450 | € / a
Kosten Stromverbrauch Kesselanlagen | [8 empty] | 252 | € / a | 168 | € / a | 56 | € / a | 56 | € / a | 56 | € / a | 56 | € / a | 56 | € / a | 56 | € / a
Optionale Garantieverlängerungen | 200 | € / a | 200 |  | 200 | € / a | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
Inflationsrate für Wartungskosten/Kosten Stromverbrauch Kesselanlage/Grundgebühren Fixe Brennstoffkosten | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a
Marktzins pro Jahr | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a
GESAMTKOSTENENTWICKLUNG *2)
Methode Kapitalzinsfuß K0, Kosten im Jahr:
1 | 17487.5235 | € | 23340.3523 | € | 30079.8843 | € | 33740.7815 | € | 24440.7583 | € | 29505.9558 | € | 30970.8591 | € | 27810.165 | € | 27812.5732 | € | 24821.7629 | € | 31341.7333 | € | 28604.0116 | € | 22216.7038 | € | 21205.819 | € | 21506.8937 | € | 28202.3818 | €
2 | 19493.7594 | € | 25197.433 | € | 31674.3841 | € | 35244.778 | € | 27408.0314 | € | 32033.9757 | € | 34521.3199 | € | 30681.1708 | € | 30687.3951 | € | 27191.3144 | € | 34245.88 | € | 31262.3834 | € | 29505.3307 | € | 27473.4015 | € | 23531.8865 | € | 29919.5498 | €
3 | 21518.8894 | € | 27071.4011 | € | 33283.6401 | € | 36762.1134 | € | 30402.0707 | € | 34584.266 | € | 38153.3562 | € | 33614.506 | € | 33625.9968 | € | 29609.8091 | € | 37213.9724 | € | 33976.4334 | € | 36866.6004 | € | 33803.3652 | € | 25575.1498 | € | 31651.6407 | €
4 | 23563.097 | € | 28962.4175 | € | 34907.7941 | € | 38292.913 | € | 33423.1297 | € | 37157.0347 | € | 41868.9913 | € | 36611.6966 | € | 36629.9478 | € | 32078.4306 | € | 40247.5813 | € | 36747.513 | € | 44301.24 | € | 40196.3339 | € | 27636.8568 | € | 33398.7931 | €
5 | 25626.5676 | € | 30870.6447 | € | 36546.9894 | € | 39837.3031 | € | 36471.4647 | € | 39752.492 | € | 45670.2998 | € | 39674.3069 | € | 39700.8569 | € | 34598.3924 | € | 43348.3169 | € | 39577.0074 | € | 51809.9838 | € | 46652.9379 | € | 29717.1823 | € | 35161.1463 | €
6 | 27709.4884 | € | 32796.2466 | € | 38201.3709 | € | 41395.4112 | € | 39547.3343 | € | 42370.8499 | € | 49559.4085 | € | 42803.9408 | € | 42840.3738 | € | 37170.9381 | € | 46517.8303 | € | 42466.3364 | € | 59393.5734 | € | 53173.8135 | € | 31816.3031 | € | 36938.8415 | €
7 | 29812.0484 | € | 34739.3888 | € | 39871.0846 | € | 42967.3662 | € | 42650.9996 | € | 45012.3226 | € | 53538.4977 | € | 46002.2421 | € | 46050.1895 | € | 39797.3428 | € | 49757.8137 | € | 45416.9558 | € | 67052.758 | € | 59759.6036 | € | 33934.3974 | € | 38732.0209 | €
8 | 31934.4384 | € | 36700.2385 | € | 41556.2783 | € | 44553.2983 | € | 45782.7245 | € | 47677.1265 | € | 57609.8029 | € | 49270.8963 | € | 49332.0376 | € | 42478.9134 | € | 53070.0021 | € | 48430.3576 | € | 74788.2942 | € | 66410.9576 | € | 36071.6452 | € | 40540.8281 | €
9 | 34076.8512 | € | 38678.9644 | € | 43257.1008 | € | 46153.3386 | € | 48942.7751 | € | 50365.4799 | € | 61775.6158 | € | 52611.6312 | € | 52687.6954 | € | 45216.9898 | € | 56456.1743 | € | 51508.0715 | € | 82600.9462 | € | 73128.5311 | € | 38228.2283 | € | 42365.4083 | €
10 | 36239.4816 | € | 40675.7372 | € | 44973.7029 | € | 47767.6199 | € | 52131.4205 | € | 53077.6033 | € | 66038.2861 | € | 56026.218 | € | 56118.9849 | € | 48012.9453 | € | 59918.1538 | € | 54651.6655 | € | 90491.4859 | € | 79912.9866 | € | 40404.3304 | € | 44205.9079 | €
11 | 38422.5261 | € | 42690.7289 | € | 46706.2363 | € | 49396.2761 | € | 55348.9321 | € | 55813.7192 | € | 70400.2225 | € | 59516.4727 | € | 59627.774 | € | 50868.1879 | € | 63457.8097 | € | 57862.7471 | € | 98460.6929 | € | 86764.9932 | € | 42600.1367 | € | 46062.4748 | €
12 | 40626.1832 | € | 44724.1134 | € | 48454.8548 | € | 51039.4423 | € | 58595.5841 | € | 58574.0524 | € | 74863.8947 | € | 63084.2567 | € | 63215.9776 | € | 53784.1607 | € | 67077.0588 | € | 61142.9641 | € | 106509.3547 | € | 93685.2264 | € | 44815.8345 | € | 47935.2582 | €
13 | 42850.6535 | € | 46776.0662 | € | 50219.7132 | € | 52697.2551 | € | 61871.6533 | € | 61358.83 | € | 79431.8346 | € | 66731.4784 | € | 66885.5591 | € | 56762.3434 | € | 70777.8655 | € | 64494.0058 | € | 114638.2666 | € | 100674.3688 | € | 47051.6127 | € | 49824.409 | €
14 | 45096.1395 | € | 48846.7646 | € | 52000.9681 | € | 54369.8522 | € | 65177.4193 | € | 64168.281 | € | 84106.6379 | € | 70460.0943 | € | 70638.5311 | € | 59804.2524 | € | 74562.2443 | € | 67917.604 | € | 122848.2319 | € | 107733.1097 | € | 49307.6622 | € | 51730.0793 | €
15 | 47362.8456 | € | 50936.3876 | € | 53798.7775 | € | 56057.373 | € | 68513.1644 | € | 67002.6367 | € | 88890.966 | € | 74272.1101 | € | 74476.957 | € | 62911.4427 | € | 78432.2598 | € | 71415.5337 | € | 131140.0619 | € | 114862.1455 | € | 51584.1758 | € | 53652.4227 | €
16 | 49650.9784 | € | 53045.1159 | € | 55613.3011 | € | 57759.9578 | € | 71879.1736 | € | 69862.1309 | € | 93787.5472 | € | 78169.5819 | € | 78402.9522 | € | 66085.5081 | € | 82390.0293 | € | 74989.615 | € | 139514.5763 | € | 122062.1793 | € | 53881.3479 | € | 55591.5945 | €
17 | 51960.7464 | € | 55173.1319 | € | 57444.7001 | € | 59477.7487 | € | 75275.7347 | € | 72746.9992 | € | 98799.1789 | € | 82154.6177 | € | 82418.6853 | € | 69328.0823 | € | 86437.7228 | € | 78641.7134 | € | 147972.6028 | € | 129333.9214 | € | 56199.3751 | € | 57547.7512 | €
18 | 54292.3603 | € | 57320.6201 | € | 59293.1372 | € | 61210.8888 | € | 78703.1383 | € | 75657.48 | € | 103928.7289 | € | 86229.3786 | € | 86526.3798 | € | 72640.8404 | € | 90577.5654 | € | 82373.7415 | € | 156514.9772 | € | 136678.0892 | € | 58538.4558 | € | 59521.051 | €
19 | 56646.0326 | € | 59487.7665 | € | 61158.7769 | € | 62959.5229 | € | 82161.6779 | € | 78593.8137 | € | 109179.1375 | € | 90396.0801 | € | 90728.315 | € | 76025.4995 | € | 94811.8382 | € | 86187.6599 | € | 165142.5442 | € | 144095.4073 | € | 60898.7904 | € | 61511.6536 | €
20 | 59021.9784 | € | 61674.7591 | € | 63041.785 | € | 64723.797 | € | 85651.6499 | € | 81556.243 | € | 114553.4191 | € | 94656.9933 | € | 95026.8279 | € | 79483.8197 | € | 99142.8796 | € | 90085.4787 | € | 173856.1566 | € | 151586.6076 | € | 63280.5811 | € | 63519.7201 | €
ZUSAMMENFASSUNG KOSTEN & UMWELTANALYSE
Kosten nach 20 Jahren auf heute bezogen (Zinsfußmethode) | 59021.9784 | € | 61674.7591 | € | 63041.785 | € | 64723.797 | € | 85651.6499 | € | 81556.243 | € | 114553.4191 | € | 94656.9933 | € | 95026.8279 | € | 79483.8197 | € | 99142.8796 | € | 90085.4787 | € | 173856.1566 | € | 151586.6076 | € | 63280.5811 | € | 63519.7201 | €
CO2 Emission | 2855.3323 | kg / a | 2448.5894 | kg / a | 2185.2033 | kg / a | 1873.9204 | kg / a | 2909.2607 | kg / a | 2288.6749 | kg / a | 11746.7775 | kg / a | 9515.8166 | kg / a | 9462.5187 | kg / a | 7713.8481 | kg / a | 8979.6053 | kg / a | 7713.8481 | kg / a | 15580.5672 | kg / a | 13361.1106 | kg / a | 3817.4602 | kg / a | 2969.1357 | kg / a
*1) Brennstoffverbrauch ermittelt sich mit Einbeziehung des Anlagennutzungsgrads bzw. Arbeitszahl (bei Wärmepumpe)
*2) Berechung basiert auf der vereinfachten Annahme, dass Brennstoffkosten und Wartungskosten nach Ende eines Abrechnungszeitraumes zu zahlen sind
*3) Die Infrarotheizung ist von der Berechnungsart eine "Stromheizung". Allerdings kann bei Infrarotheizungen mit etwas geringere Raumtemperaturen (durch die direkte Anstrahlung der Körper) gearbeitet werden. Der hierdurch eingesparte Energieeinsatz kann unter "bivalentes Heizsystem" berücksichtigt werden.
Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten
Note on L58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels; Strombezug des Kessels aus dem öffentlichen Netz
Note on N58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on T57: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on T58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on AB58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on A1: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on A1: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on L3: individuell einzugeben, als Infoquelle n utzbar: www.carmen-ev.de
Note on N3: Aktuelle Angaben zum Heizölpreis, siehe zum Beispiel unter www.comoil.de Achtung je nach Gesetzeslage Mehrkosten für Bio-Öl Zumischung.
Note on A1: Tipp: Informationen über aktuelle Gaspreise finden Sie unter www.verivox.de
Note on A1: Tipp: Informationen über aktuelle Gaspreise finden Sie unter www.verivox.de
Note on L12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on N12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on A1: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on L17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on N17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on A1: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on B10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on F10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on B12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on B17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on B58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on B3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an. In dem Zusammenhang muss geprüft werden, ob die Einbindung des selbst produzierten Stromes (z.B. durch eine Photovoltaik-Anlage) möglich ist.
Note on B23: 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on B24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus 500 Euro (Solarthermische Anlage) Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on F23: 100 Euro pro kW Sole/Wasser mit Erdsonde mindestens 4.500 Euro Sole/Wasser mit Flächenkolleketor mindestens 4.000 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,8 für Wohngebäude und für Nichtwohngebäude (nur Raumheizung) JAZ =>4,0 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on F24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on L9: Wert Abhängig von Anlage (mit / ohne Puffer, mit /ohne Solaranlage, Nutzung der Anlage in den Sommermonaten etc.) Stromverbrauch entsteht hauptsächlich durch die Zündung der Pellets.
Note on X3: Fragen Sie Ihren lokalen Anbieter
Note on X7: Miete für Flüssigkeitstank
Note on X12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on X17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on F12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AB12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on D3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an.
Note on D10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on H10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on D12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on H12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on H23: Luft/Wasser 1300 Euro Sole/Wasser 4000 Euro Förderbedingungen beachten
Note on L28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on B19: ACHTUNG! Individuelle CO2 Emission der Eigenen Stromerzeugungs Anlage. Für den Wert ist eine eigene individuelle Berechnung notwendig.
Note on F17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on F19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AB17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AB19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on N28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on T28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on X28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on B26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter für die Gesamtbewertung.
Note on F26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on L26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on N26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on T26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on X26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AB26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on D26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on H26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on B30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on F30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on L30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on N30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on T30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on X30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AB30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on D30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on H30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on X58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on D17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on D19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on H17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on H19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AH3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an.
Note on AH10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on AJ10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on AH12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AJ12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AH17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AJ17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AH19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AJ19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AH26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AJ26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AH30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AJ30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AH58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on AJ58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on F3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an. In dem Zusammenhang muss geprüft werden, ob die Einbindung des selbst produzierten Stromes (z.B. durch eine Photovoltaik-Anlage) möglich ist.
Note on L23: 80 Euro pro kW Pelletofen mit Wassertasche mindestens 2.000 Euro Pelletkessel mindestens 3.000 Euro Pelletkessel mit Pufferspeicher (30 Liter pro kW) 3.500 Euro Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on L24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Pellet / Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on N24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on T24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on X24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on D23: 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on D24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus 500 Euro (Solarthermische Anlage) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on H24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AH24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AJ24: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AH23: Luft / Wasser Wärmepumpe 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AJ23: 100 Euro pro kW Sole/Wasser mit Erdsonde mindestens 4.500 Euro Sole/Wasser mit Flächenkolleketor mindestens 4.000 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,8 für Wohngebäude und für Nichtwohngebäude (nur Raumheizung) JAZ =>4,0 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on B22: Dezentrale Energieversorger bitte anteilig auf die Investition der Wärmepumpe berücksichtigen.
Note on F22: Dezentrale Energieversorger bitte anteilig auf die Investition der Wärmepumpe berücksichtigen.
Note on L22: Bitte die Investitionskosten vom Pelletheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on N22: Bitte die Investitionskosten vom Ölheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on T22: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on X22: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on D22: Dezentrale Energieversorger bitte anteilig auf die Investition der Wärmepumpe berücksichtigen. Bitte ferner die Investitionskosten von der Wärmepumpe und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on H22: Dezentrale Energieversorger bitte anteilig auf die Investition der Wärmepumpe berücksichtigen. Bitte ferner die Investitionskosten von der Wärmepumpe und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on J3: individuell einzugeben, als Infoquelle n utzbar: www.carmen-ev.de
Note on J9: Wert Abhängig von Anlage (mit / ohne Puffer, mit /ohne Solaranlage, Nutzung der Anlage in den Sommermonaten etc.) Stromverbrauch entsteht hauptsächlich durch die Zündung der Pellets.
Note on J12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on J17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on J22: Bitte die Investitionskosten vom Pelletheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on J23: 80 Euro pro kW Pelletofen mit Wassertasche mindestens 2.000 Euro Pelletkessel mindestens 3.000 Euro Pelletkessel mit Pufferspeicher (30 Liter pro kW) 3.500 Euro Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on J24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Pellet / Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on J26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on J28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on J30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on J58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels; Strombezug des Kessels aus dem öffentlichen Netz
Note on R22: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on R24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on R26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on R28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on R30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on R57: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on R58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on P3: Aktuelle Angaben zum Heizölpreis, siehe zum Beispiel unter www.comoil.de
Note on P12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on P17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on P22: Bitte die Investitionskosten vom Ölheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on P24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on P26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on P28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on P30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on P58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on V3: Fragen Sie Ihren lokalen Anbieter
Note on V7: Miete für Flüssigkeitstank
Note on V12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on V17: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on V22: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on V24: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on V26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on V28: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on V30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on V58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on Z12: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on Z17: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on Z19: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on Z26: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on Z30: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on Z58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on D58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on F58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on H58: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on R3: Je nach Gesetzeslage, Mehrkosten für Biogas Zumischung / Zertifikate.
Note on B7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on D7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on F7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on H7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.

## 3. Ausgabe
|  |  |  | 3 |  |  |  | WATERKOTTE GmbH, Investitionsvergleich von Heizsystemen, Alpa-Version 1.2, Seite 2/2
5
ENERGIE- & BRENNSTOFFKOSTEN
Energiekosten (Extern) |  | 22 | Cent / kWh |  | 275 | € / Tonne
Kosten Eigenproduktion Strom |  | 15 | Cent / kWh |  |  |  |  | Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderung vorbehalten
Anteil Eigenproduktion Strom für Wärmeerzeuger |  | 35 | % |  |  |  |  | Berechung nach Ihren Angaben siehe Register "2. Dateneingabe"
= Energiekosten im ersten Jahr |  | 19.55 | Cent / kWh |  | 5.6122 | Cent / kWh |  |  | Eingabewerte
Grundgebühren / Fixe Brennstoffkosten |  |  | € / Monat |  |  | € / Monat |  |  | Ausgabewerte / hinterlegte Werte
Anlagennutzungsgrad |  |  |  |  | 80 | % |  |  | Zusatzinformationen ohne weiteren Einfluss auf die Gesamtkostenberechnung
Stromverbrauch Heizkessel |  |  |  |  | 900 | kWh / a
Arbeitszahl |  | 4.9 | JAZ | [5 empty] | #REF!
Preissteigerung externer Energieträger |  | 2 | % / a |  | 2 | % / a |  |  | #REF!
Energieeinsatz für den Wärmeerzeuger |  | 6765.3353 | kWh elektrisch / a |  | 41437.6787 | kWh / a
externe Energiekosten |  | 1322.623 | € / a |  | 2325.584 | € / a |  | Mit einer WATERKOTTE Wärmepumpe verringern Sie Ihre CO2 Emission um:
externe Energiekosten + Gebühren |  | 1322.623 | € / a |  | 2325.584 | € / a
externe Energiekosten im 20igsten Jahr (ohne Gebühren) |  | 1965.3483 | € / a |  | 3455.6955 | € / a |  |  |  | CO2 kg / a | im Vergleich | Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
ENERGIE- / BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN |  |  |  |  | Pellet |  |  |  |  | CO2 kg / a | im Vergleich | Holzpelletkessel monovalent
Heizwert (Unterer Heizwert) |  |  |  |  | 4.9 | kWh / kg
Schüttdichte Pellet / Dichte Flüssiggas |  |  |  |  | 650 | kg / m³
INVESTITIONSKOSTEN |  | 33500 | € |  | 25000 | €
BaFA Basis Förderung |  | 4500 | € |  | 3500 | €
BAFA weitere Optionale Förderung |  | 500 | € |  |  | €
Investition nach Förderung |  | 28500 | € |  | 21500 | €
Risiko einer Ersatzinvestion innerhalb von 20 Jahren |  | 30 | % |  | 50 | %
KAPITAL- & WARTUNGSKOSTEN
Wartungskosten/Kosten Schornsteinfeger |  | 250 | € / a |  | 350 | € / a
Inflationsrate (für Wartungskosten/Grundgebühren Fixe Brennstoffkosten) |  | 1.5 | % / a |  | 1.5 | % / a
Marktzins pro Jahr |  | 1 | % / a |  | 1 | % / a
GESAMTKOSTENENTWICKLUNG *1)
Methode Kapitalzinsfuß K0, Kosten im Jahr:
1 | #REF! | 30079.8843 | € | #REF! | 24440.7583 | € | #REF!
2 | #REF! | 31674.3841 | € | #REF! | 27408.0314 | € | #REF!
3 | #REF! | 33283.6401 | € | #REF! | 30402.0707 | € | #REF!
4 | #REF! | 34907.7941 | € | #REF! | 33423.1297 | € | #REF!
5 | #REF! | 36546.9894 | € | #REF! | 36471.4647 | € | #REF!
6 | #REF! | 38201.3709 | € | #REF! | 39547.3343 | € | #REF!
7 | #REF! | 39871.0846 | € | #REF! | 42650.9996 | € | #REF!
8 | #REF! | 41556.2783 | € | #REF! | 45782.7245 | € | #REF!
9 | #REF! | 43257.1008 | € | #REF! | 48942.7751 | € | #REF!
10 | #REF! | 44973.7029 | € | #REF! | 52131.4205 | € | #REF!
11 | #REF! | 46706.2363 | € | #REF! | 55348.9321 | € | #REF!
12 | #REF! | 48454.8548 | € | #REF! | 58595.5841 | € | #REF!
13 | #REF! | 50219.7132 | € | #REF! | 61871.6533 | € | #REF!
14 | #REF! | 52000.9681 | € | #REF! | 65177.4193 | € | #REF!
15 | #REF! | 53798.7775 | € | #REF! | 68513.1644 | € | #REF!
16 | #REF! | 55613.3011 | € | #REF! | 71879.1736 | € | #REF!
17 | #REF! | 57444.7001 | € | #REF! | 75275.7347 | € | #REF!
18 | #REF! | 59293.1372 | € | #REF! | 78703.1383 | € | #REF!
19 | #REF! | 61158.7769 | € | #REF! | 82161.6779 | € | #REF!
20 | #REF! | 63041.785 | € | #REF! | 85651.6499 | € | #REF!
ZUSAMMENFASSUNG KOSTEN & UMWELTANALYSE
*1) Kosten nach 20 Jahren auf heute bezogen |  | 63041.785 | € |  | 85651.6499 | € | [6 empty] | min | #REF!
CO2 Emission |  | 2185.2033 | kg / a |  | 2909.2607 | kg / a
*1) Zinsfußmethode, Werte basieren auf der vereinfachten Annahme, dass Brennstoffkosten und Wartungskosten nach Ende eines Abrechnungszeitraumes zu zahlen sind

## Steuerungselemente
Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe mit bivalenten Heizsystem
Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe mit bivalenten Heizsystem
Holzpelletkessel monovalent
Holzpelletkessel mit bivalenten Heizsystem
Ölkessel monovalent
Ölkessel mit bivalenten Heizsystem
Gaskessel (Netz) monovalent
Gaskessel (Netz) mit bivalenten Heizsystem
Flüssiggas monovalent
Flüssiggas mit bivalenten Heizsystem
Stromheizung oder Infrarotheizung monovalent
Stromheizung oder Infrarotheizung mit bivalenten Heizsystem

## Argumente
Die Vorteile der Wärmepumpe
Beste Wirtschaftlichkeit, weil…
- Nutzung kostenloser Luft- und Erdwärme
- Technologie mit höchsten Effizienzwerten
- hohe MAP-Zuschüsse (BAFA) bei Installation
- günstige Verbrauchs- und Betriebskosten
- Kostenstabilität durch weitgehende Autarkie (Nutzung von Umgebungsenergie + Einbindung eigener Energieerzeugungsanlagen z.B. Photovoltaik)
- Sole/Wasser Systeme sind sehr Wertstabil, Erdwärmesonden sind bis zu 100 Jahre einsetzbar
- geringe Stellflächen (umbauter m²) notwendig
…Amortisation bereits nach wenigen Jahren möglich.
Höchstmöglicher Umweltschutz, weil…
- kein Ausstoß von CO2
- kein Ausstoß von Feinstaub
- kein Abholzen von Wäldern
- beste Lastenmanagementfähigkeit
- bestmöglichliche Nutzung von Eigenstrom
…bis zu 100 % erneuerbar und 100 % emissionsfrei.
Vollkommen risikofrei, weil
- keine Vergiftungs- oder Explosionsgefahr
- Unabhängigkeit von Brennstoffen
- langjährig ausgereifte Technologie
- kein drohendes Gesetzesverbot
- von der EU gewollte Zukunftstechnologie
…modernste Technologie ohne Brennstoffrisiken
Best möglicher Komfort, weil…
- keine Beschaffung und Lagerung von Brennstoffen
- keine Entsorgung von Reststoffen
- Systemintegration mit Raumlüftung und PV-Strom
- geringster Betreuungs- und Wartungsaufwand
- Möglichkeit zur Gebäudekühlung im Sommer (z.B. via Heizsystem und Lüftung)
- hervorragend mit Lüftungssystemen kombinierbar (Thema Sicherheitsvorkehrungen wegen Unterdruck bei Feuerstätten entfällt)
…höchste Funktionalität bei geringstem Aufwand