## 1. Ermittlung Energieverbrauch
Investitionsvergleich Wärmepumpe zu alternativen Heiz- und Kühlsystemen
WATERKOTTE GmbH, Alpha - Version 1.3., Seite 1/2
ALTBAU |  |  |  |  | NEUBAU
Öl |  | 0 | l / a |  | Heizfläche | 400 | m²
Gas |  | 0 | m³ Norm / a |  | spezifischer | 35 | kWh/m² * a
Flüssiggas |  | 0 | l / a |  | Wärmebedarf
Strom |  | 0 | kWh / a
Laubholz (Eiche, Buche, Erle) |  | 0 | m³ gestapeltes Holz / a
Kiefernholz (Lärche, Kiefer, Douglasie) |  | 0 | m³ gestapeltes Holz / a
Anlagennutzungsgrad |  | 0 | %
Warmwasser Verbrauch
Personen im Haushalt |  |  |  | 10 | Personen
WW-Verbrauch |  |  |  | 40 | l / 50 °C * Person * Tag
Mittlere Vorlauftemperatur Kaltwasser |  |  |  | 10 | °C | 6765.5467 | kWh / a
Bereitstellungsverluste und Zirkulation |  |  |  | 80 | % | 5412.4373 | kWh / a
Heizwärmeeintrag durch Bereitsstellungsverluste und Zirkulation
Voll-Laststunden (Heizen)* |  |  |  | 1500 | h
Anteil in den Wärmeeintrag Heizen |  |  |  | 70 | % | 648.7511 | kWh / a
Energiebedarf des Gebäudes
Heizwärmebedarf |  |  |  | 14000 | kWh / a
Heizwärmebedarf inklusive Heizwärmeeintrag |  |  |  |  | 13351.2489 | kWh / a
Warmwasser |  |  |  |  | 12177.984 | kWh / a
Wärmebedarf | [5 empty] | 25529.2329 | kWh / a
Kühlung |  |  |  | 20 | % von Heizbedarf | 2800 | kWh / a
Bivalente Heiz- und Kühlsysteme, oder Wärmerückgewinnung
Solarthermie, Kaminofen oder nachträglich eingebaute Lüftungsanlagen
| Heizung |  | 10 | % | 1400 | kWh / a
| Warmwasser |  | 50 | % | 6088.992 | kWh / a
Restwärmebedarf | [5 empty] | 18040.2409 | kWh / a
zusätzliches Kühlgerät / Kälteenergiequelle
Kühlung |  |  | 0 | % | 0 | kWh / a
Restkühlbedarf | [5 empty] | 2800 | kWh / a
Dezentrale Strom Eigenproduktion (Photovoltaik, KWK, Wind)
Eigenverbrauch für die Wärmepumpe |  |  |  | 35 | %
Kosten für den selbst erzeugten Strom |  |  |  | 15 | Cent / kWh brutto
Stromtarif (Standart) |  |  |  | 28 | Cent / kWh brutto
Stromtarif für die Wärmepumpe |  |  |  | 22 | Cent / kWh brutto
Grobe Empfehlung der Wärmepumpe
Voll-Laststunden (Heizen)* |  |  |  | 1500 | h | 9.3333 | kW
Wärmeleistung für die Warmwasseraufbereitung |  |  |  | 0.2 | kW / Person | 2 | kW
Voll-Laststunden (Kühlen) |  |  |  | 720 | h | 3.8889 | kW
EVU Sperrzeiten / Aufschlag |  |  |  | 2 | h | 5 | %
Wärmeerzeugerleistung* | [5 empty] | 11.9 | kW
Kälteerzeugerleistung* | [5 empty] | 4.0833 | kW
Hinweise: |  |  | Dateneingabefelder
Datenausgabefelder
*Grobe Empfehlung der Wärmepumpe nach Volllaststunden in Bezug auf den Heizenergiebedarf des Gebäudes, sowie einfache Pauschale Kalkulation der Wärmeleistung für die Warmwasseraufbereitung. Dieses Auslegungsprogramm ersetzt nicht eine Auslegung nach entsprechender DIN EN 12831 Norm. Angaben sowie Rechenergebnisse ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Version 08/2015
Note on A5: Bei Altanlagen Gesamtverbrauch angeben!
Note on F5: Üblicher Weise nur Angabe des Heizwärmebedarfs, d.h. ohne Warmwasser
Note on C6: 1500 l Öl bzw. Gas Verbrauch sowie 50 l bei 45 °C sind Daten aus dem STIWA-Test.
Note on G6: Wohnfläche
Note on G7: nur Heizwärmebedarf nach WschVo95
Note on A9: Verbrauch von Nachtspeicherofen und elektrischer Warmwasser-Boiler.
Note on A12: Jahresnutzungsgrad Kessel, oder Wirkungsgrad Nachtspeicherofen inkl. Bereitstellungsverluste
Note on D35: Deckungsrate, für Solarthermie beispielsweise Werte aus T-Sol oder vergleichbaren Symulationsprogrammen verwenden
Note on G36: Errechnet sich aus dem Primärenergieeinsatz abzüglich der Solaren Deckung von (Heizung + Warmwasser).
Note on D34: Deckungsrate, für Solarthermie beispielsweise Werte aus T-Sol oder vergleichbaren Symulationsprogrammen verwenden
Note on D10: bzw. Raummeter Holz, entspricht 2100 kWh pro m³
Note on D11: bzw. Raummeter Holz, entspricht 1700 kWh pro m³
Note on D12: Bei bivalenten Bestandsanlagen bitte gemittelten Anlagennutzungsgrad angeben.
Note on D39: Einbindung einer zusätzlichen Kühlquelle
Note on E18: Abschätzung siehe ENEV Berechnung
Note on E22: Wärmeeintrag in der Heizperiode, wenn die Trinkwasseraufbereitung und Verteilung innerhalb der beheizten Gebäudehülle stattfindet
Note on G40: Errechnet sich aus dem Primärenergieeinsatz abzüglich der Solaren Deckung von (Heizung + Warmwasser).

## 2. Dateneingabe
| Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent |  | Luft/Wasser WATERKOTTE mit bivalenten Heizsystem |  | Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent |  | Sole/Wasser WATERKOTTE mit bivalenten Heizsystem |  | PELLETKESSEL monovalent |  | PELLETKESSEL mit bivalenten Heizsystem (z.B. Solarthermie) |  | Ölheizung monovaltent |  | Ölheizung mit bivalenten Heizsystem |  | Gasheizung (Netz) monovalent |  | Gasheizung (Netz) mit bivalenten Heizsystem |  | Flüssiggas monovalent |  | Flüssiggas mit bivalenten Heizsystem |  | Stromheizung monovalent |  | Stromheizung oder Infrarotheizung *3) mit bivalenten Heizsystem |  | weitere WP mit Bivalenten Heizsystem |  | weitere WP mit Bivalenten Heizsystem
ENERGIEKOSTEN
externe Energiekosten | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 275 | € / Tonne | 275 | € / Tonne | 0.753 | € / l | 0.7 | € / l | 6.5 | Cent / kWh | 6 | Cent / kWh | 45 | Cent / l | 45 | Cent / l | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh | 22 | Cent / kWh
Kosten Eigenproduktion Strom | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | [16 empty] | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh | 15 | Cent / kWh
Anteil Eigenproduktion Strom für Wärmeerzeuger | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | [16 empty] | 10 | % | 10 | % | 35 | % | 35 | %
= Energiekosten im ersten Jahr | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 5.6122 | Cent / kWh | 5.6122 | Cent / kWh | 7.53 | Cent / kWh | 7 | Cent / kWh | 6.5 | Cent / kWh | 6 | Cent / kWh | 6.8559 | Cent / kWh | 6.8559 | Cent / kWh | 21.3 | Cent / kWh | 21.3 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh | 19.55 | Cent / kWh
Grundgebühren anteilig | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 0 | € / Monat | 33.82 | € / Monat | 33.82 | € / Monat | 12 | € / Monat | 12 | € / Monat | 20 | € / Monat | 20 | € / Monat | 10 | € / Monat | 10 | € / Monat
Anlagennutzungsgrad | [8 empty] | 80 | % | 85 | % | 82.5 | % | 87.5 | % | 92 | % | 97 | % | 97 | % | 97 | % | 95 | % | 95 | %
Stromverbrauch für Kesselanlagen | [8 empty] | 900 | kWh / a | 400 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a | 200 | kWh / a
Arbeitszahl (heizen) | 3.75 | JAZ | 3.75 | JAZ | 4.9 | JAZ | 4.9 | JAZ | [20 empty] | 3.5 | JAZ | 4.5 | JAZ
Arbeitszahl (kühlen) | 2.75 | JAZ | 2.75 | JAZ | 35 | JAZ | 35
Preissteigerung externer Energieträger | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 3.5 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a | 2 | % / a
Energieeinsatz für den Wärmeerzeuger | 6807.7955 | kWh elektrisch / a | 4810.7309 | kWh elektrisch / a | 5210.0475 | kWh elektrisch / a | 3681.6818 | kWh elektrisch / a | 31911.5412 | kWh thermisch / a | 21223.8129 | kWh thermisch / a | 30944.5248 | kWh thermisch / a | 20617.4182 | kWh thermisch / a | 27749.1662 | kWh thermisch / a | 18598.1865 | kWh thermisch / a | 26318.7969 | kWh thermisch / a | 18598.1865 | kWh thermisch / a | 25529.2329 | kWh elektrisch / a | 18040.2409 | kWh elektrisch / a | 5154.3546 | kWh / a | 4008.9424 | kWh / a
Energieeinsatz für den Kälteerzeuger | 1018.1818 | kWh elektrisch / a | 1018.1818 | kWh elektrisch / a | 80 | kWh elektrisch / a | 80 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a | 1000 | kWh elektrisch / a
externe Energiekosten | 1529.9786 | € / a | 1139.5524 | € / a | 1034.2043 | € / a | 735.4088 | € / a | 1790.9538 | € / a | 1191.1324 | € / a | 2330.1227 | € / a | 1443.2193 | € / a | 1803.6958 | € / a | 1115.8912 | € / a | 1804.3876 | € / a | 1275.0711 | € / a | 5437.7266 | € / a | 3842.5713 | € / a | 1007.6763 | € / a | 783.7482 | € / a
externe Energiekosten + Gebühren | 1529.9786 | € / a | 1139.5524 | € / a | 1034.2043 | € / a | 735.4088 | € / a | 1790.9538 | € / a | 1191.1324 | € / a | 2330.1227 | € / a | 1443.2193 | € / a | 2209.5358 | € / a | 1521.7312 | € / a | 1948.3876 | € / a | 1419.0711 | € / a | 5677.7266 | € / a | 4082.5713 | € / a | 1127.6763 | € / a | 903.7482 | € / a
externe Energiekosten im 20igsten Jahr (ohne Gebühren) | 2273.4677 | € / a | 1693.315 | € / a | 1536.7732 | € / a | 1092.7788 | € / a | 2661.2632 | € / a | 1769.96 | € / a | 4636.4522 | € / a | 2871.7016 | € / a | 3588.9738 | € / a | 2220.3879 | € / a | 3590.3503 | € / a | 2537.1222 | € / a | 8080.1757 | € / a | 5709.8589 | € / a | 1497.354 | € / a | 1164.6087 | € / a
ENERGIETRÄGER | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Pellet |  | Pellet |  | Öl |  | Öl |  | Gas |  | Gas |  | Gas |  | Gas |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern |  | Strom extern
CO2 Emission | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 60 | g / kWh | 60 | g / kWh | 290 | g / kWh | 290 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 260 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh | 470 | g / kWh
| Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion | [17 empty] | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion |  | Strom Eigenproduktion
CO2 Emission | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | [16 empty] | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh | 50 | g / kWh
Heizwert (Unterer Heizwert) | [8 empty] | 4.9 | kWh / kg | 4.9 | kWh / kg | 10 | kWh / l | 10 | kWh / l | 11 | kWh / m³ Norm | 11 | kWh / m³ Norm | 12.87 | kWh / kg | 12.87 | kWh / kg
Schüttdichte Pellet / Dichte Flüssiggas | [8 empty] | 650 | kg / m³ | 650 | kg / m³ | [8 empty] | 0.51 | bei 15 C° in kg/l | 0.51 | bei 15 C° in kg/l
INVESTITIONSKOSTEN | 17500 | € | 25500 | € | 33500 | € | 41500 | € | 25000 | € | 33000 | € | 27500 | € | 27500 | € | 25000 | € | 25000 | € | 28500 | € | 28500 | € | 15000 | € | 15000 | € | 23500 | € | 33500 | €
BaFA Basis Förderung | 0 | € | 1500 | € | 4500 | € | 4500 | € | 3500 | € | 3500 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € |  | € |  | € | 1500 | € | 4500 | €
BAFA weitere Optionale Förderung | 0 | € | 2500 | € | 500 | € | 4750 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € | 0 | € | 2500 | € |  | € |  | € | 2500 | € | 2500 | €
Investition nach Förderung | 17500 | € | 21500 | € | 28500 | € | 32250 | € | 21500 | € | 27000 | € | 27500 | € | 25000 | € | 25000 | € | 22500 | € | 28500 | € | 26000 | € | 15000 | € | 15000 | € | 19500 | € | 26500 | €
Risiko einer Ersatzinvestion innerhalb von 20 Jahren | 50 | % | 50 | % | 30 | % | 30 | % | 50 | % | 50 | % | 60 | % | 60 | % | 70 | % | 70 | % | 70 | % | 70 | % | 30 | % | 30 | % | 50 | % | 30 | %
KAPITAL- & WARTUNGSKOSTEN
Wartungskosten/Kosten Schornsteinfeger | 250 | € / a | 350 | € / a | 250 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 550 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 350 | € / a | 450 | € / a | 400 | € / a | 500 | € / a | 100 | € / a | 100 | € / a | 400 | € / a | 450 | € / a
Kosten Stromverbrauch Kesselanlagen + externe Kühlung | [8 empty] | 532 | € / a | 392 | € / a | 336 | € / a | 336 | € / a | 336 | € / a | 336 | € / a | 336 | € / a | 336 | € / a | 280 | € / a | 280 | € / a
Optionale Garantieverlängerungen | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 | € / a | 200 |  | 200 |  | 200
Inflationsrate für Wartungskosten/Kosten Stromverbrauch Kesselanlage/Grundgebühren Fixe Brennstoffkosten | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a | 1.5 | % / a
Marktzins pro Jahr | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a | 1 | % / a
GESAMTKOSTENENTWICKLUNG *2)
Methode Kapitalzinsfuß K0, Kosten im Jahr:
1 | 19288.2801 | € | 22996.1457 | € | 29790.0186 | € | 33339.9746 | € | 24284.3976 | € | 29141.4668 | € | 30547.2114 | € | 27249.3791 | € | 27548.0536 | € | 24451.8298 | € | 31077.0047 | € | 28141.2666 | € | 20866.0078 | € | 19262.8501 | € | 20923.7582 | € | 27748.832 | €
2 | 21093.2701 | € | 24505.5603 | € | 31091.7396 | € | 34439.136 | € | 27091.8196 | € | 31299.6985 | € | 33657.6008 | € | 29539.7036 | € | 30145.9607 | € | 26436.3842 | € | 33704.0221 | € | 30319.48 | € | 26788.9498 | € | 23566.5224 | € | 22359.7549 | € | 29007.8919 | €
3 | 22915.1316 | € | 26028.3684 | € | 32405.2742 | € | 35547.5677 | € | 29922.4723 | € | 33474.8395 | € | 36832.6976 | € | 31871.9301 | € | 32794.9099 | € | 28454.408 | € | 36382.2422 | € | 32535.4888 | € | 32769.3882 | € | 27911.417 | € | 23808.1026 | € | 30277.2707 | €
4 | 24754.0279 | € | 27564.6955 | € | 33730.7348 | € | 36665.354 | € | 32776.5645 | € | 35667.0358 | € | 40074.0697 | € | 34247.0385 | € | 35496.1195 | € | 30506.6646 | € | 39112.8843 | € | 34790.163 | € | 38807.8905 | € | 32297.9383 | € | 25268.9149 | € | 31557.0606 | €
5 | 26610.1238 | € | 29114.6687 | € | 35068.2348 | € | 37792.58 | € | 35654.3064 | € | 37876.4349 | € | 43383.3239 | € | 36666.0335 | € | 38250.8383 | € | 32593.9359 | € | 41897.1985 | € | 37084.394 | € | 44905.0302 | € | 36726.4941 | € | 26742.3068 | € | 32847.3543 | €
6 | 28483.5857 | € | 30678.4161 | € | 36417.8889 | € | 38929.3314 | € | 38555.9105 | € | 40103.1853 | € | 46762.1079 | € | 39129.9447 | € | 41060.3463 | € | 34717.0235 | € | 44736.466 | € | 39419.0954 | € | 51061.3862 | € | 41197.4968 | € | 28228.3941 | € | 34148.2456 | €
7 | 30374.5817 | € | 32256.0671 | € | 37779.8127 | € | 40075.6951 | € | 41481.5914 | € | 42347.4372 | € | 50212.1102 | € | 41639.8273 | € | 43925.9557 | € | 36876.7487 | € | 47632.0002 | € | 41795.2033 | € | 57277.5434 | € | 45711.3625 | € | 29727.2938 | € | 35459.8292 | €
8 | 32283.2815 | € | 33847.7523 | € | 39154.123 | € | 41231.7584 | € | 44431.5654 | € | 44609.342 | € | 53735.0621 | € | 44196.7628 | € | 46849.0114 | € | 39073.9533 | € | 50585.1471 | € | 44213.6773 | € | 63554.0924 | € | 50268.5117 | € | 31239.124 | € | 36782.2005 | €
9 | 34209.8565 | € | 35453.6037 | € | 40540.9379 | € | 42397.6099 | € | 47406.0512 | € | 46889.0524 | € | 57332.7381 | € | 46801.8599 | € | 49830.8918 | € | 41309.4999 | € | 53597.2866 | € | 46675.5008 | € | 69891.6297 | € | 54869.369 | € | 32764.004 | € | 38115.4561 | €
10 | 36154.4798 | € | 37073.7544 | € | 41940.3763 | € | 43573.3386 | € | 50405.2693 | € | 49186.7229 | € | 61006.9574 | € | 49456.2546 | € | 52873.0102 | € | 43584.2725 | € | 56669.8331 | € | 49181.6816 | € | 76290.7578 | € | 59514.3631 | € | 34302.0542 | € | 39459.6931 | €
11 | 38117.3262 | € | 38708.3389 | € | 43352.5587 | € | 44759.0346 | € | 53429.4424 | € | 51502.509 | € | 64759.585 | € | 52161.1115 | € | 55976.8151 | € | 45899.177 | € | 59804.2364 | € | 51733.2524 | € | 82752.0851 | € | 64203.9271 | € | 35853.3962 | € | 40815.0099 | €
12 | 40098.5722 | € | 40357.4931 | € | 44777.6065 | € | 45954.7889 | € | 56478.7954 | € | 53836.5679 | € | 68592.5324 | € | 54917.6241 | € | 59143.7911 | € | 48255.142 | € | 63001.9825 | € | 54331.272 | € | 89276.2261 | € | 68938.4983 | € | 37418.1526 | € | 42181.5057 | €
13 | 42098.3962 | € | 42021.354 | € | 46215.6422 | € | 47160.6931 | € | 59553.555 | € | 56189.0581 | € | 72507.7594 | € | 57727.0159 | € | 62375.4604 | € | 50653.1189 | € | 66264.5948 | € | 56976.8251 | € | 95863.8015 | € | 73718.5184 | € | 38996.4474 | € | 43559.2804 | €
14 | 44116.978 | € | 43700.0601 | € | 47666.7899 | € | 48376.8401 | € | 62653.9505 | € | 58560.1398 | € | 76507.2751 | € | 60590.5407 | € | 65673.383 | € | 53094.0829 | € | 69593.6347 | € | 59671.0238 | € | 102515.4381 | € | 78544.4335 | € | 40588.4057 | € | 44948.4353 | €
15 | 46154.4997 | € | 45393.7512 | € | 49131.1744 | € | 49603.3231 | € | 65780.2131 | € | 60949.9743 | € | 80593.1387 | € | 63509.4837 | € | 69039.1582 | € | 55579.0334 | € | 72990.7028 | € | 62415.0075 | € | 109231.769 | € | 83416.6941 | € | 42194.1537 | € | 46349.0723 | €
16 | 48211.1446 | € | 47102.5684 | € | 50608.9222 | € | 50840.2368 | € | 68932.5762 | € | 63358.7248 | € | 84767.4617 | € | 66485.1624 | € | 72474.4252 | € | 58108.9947 | € | 76457.4398 | € | 65209.9443 | € | 116013.4336 | € | 88335.7551 | € | 43813.8191 | € | 47761.2943 | €
17 | 50287.0982 | € | 48826.6542 | € | 52100.1606 | € | 52087.6764 | € | 72111.2754 | € | 65786.5558 | € | 89032.4082 | € | 69518.927 | € | 75980.8645 | € | 60685.0165 | € | 79995.5276 | € | 68057.0313 | € | 122861.0776 | € | 93302.0761 | € | 45447.5305 | € | 49185.2054 | €
18 | 52382.5478 | € | 50566.1526 | € | 53605.0186 | € | 53345.7382 | € | 75316.5487 | € | 68233.6333 | € | 93390.1971 | € | 72612.1614 | € | 79560.1988 | € | 63308.1748 | € | 83606.6902 | € | 70957.4954 | € | 129775.3532 | € | 98316.1211 | € | 47095.4179 | € | 50620.9103 | €
19 | 54497.6825 | € | 52321.2088 | € | 55123.626 | € | 54614.5193 | € | 78548.6362 | € | 70700.1249 | € | 97843.1027 | € | 75766.2844 | € | 83214.1937 | € | 65979.572 | € | 87292.6947 | € | 73912.5942 | € | 136756.9191 | € | 103378.3587 | € | 48757.6125 | € | 52068.5152 | €
20 | 56632.6931 | € | 54091.9696 | € | 56656.1142 | € | 55894.1179 | € | 81807.7803 | € | 73186.1999 | € | 102393.4567 | € | 78982.75 | € | 86944.6595 | € | 68700.3385 | € | 91055.3528 | € | 76923.6166 | € | 143806.4406 | € | 108489.2624 | € | 50434.2468 | € | 53528.1268 | €
ZUSAMMENFASSUNG KOSTEN & UMWELTANALYSE
Kosten nach 20 Jahren auf heute bezogen (Zinsfußmethode) | 56632.6931 | € | 54091.9696 | € | 56656.1142 | € | 55894.1179 | € | 81807.7803 | € | 73186.1999 | € | 102393.4567 | € | 78982.75 | € | 86944.6595 | € | 68700.3385 | € | 91055.3528 | € | 76923.6166 | € | 143806.4406 | € | 108489.2624 | € | 50434.2468 | € | 53528.1268 | €
CO2 Emission | 2198.9179 | kg / a | 1553.8661 | kg / a | 1682.8454 | kg / a | 1189.1832 | kg / a | 2337.6925 | kg / a | 1461.4288 | kg / a | 9067.9122 | kg / a | 6073.0513 | kg / a | 7308.7832 | kg / a | 4929.5285 | kg / a | 6936.8872 | kg / a | 4929.5285 | kg / a | 11998.7395 | kg / a | 8478.9132 | kg / a | 2422.5466 | kg / a | 1884.2029 | kg / a
*1) Brennstoffverbrauch ermittelt sich mit Einbeziehung des Anlagennutzungsgrads bzw. Arbeitszahl (bei Wärmepumpe)
*2) Berechung basiert auf der vereinfachten Annahme, dass Brennstoffkosten und Wartungskosten nach Ende eines Abrechnungszeitraumes zu zahlen sind
*3) Die Infrarotheizung ist von der Berechnungsart eine "Stromheizung". Allerdings kann bei Infrarotheizungen mit etwas geringere Raumtemperaturen (durch die direkte Anstrahlung der Körper) gearbeitet werden. Der hierdurch eingesparte Energieeinsatz kann unter "bivalentes Heizsystem" berücksichtigt werden.
Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten
Note on L61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels; Strombezug des Kessels aus dem öffentlichen Netz
Note on N61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on T60: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on T61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on AB61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on A1: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on A1: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on L3: individuell einzugeben, als Infoquelle n utzbar: www.carmen-ev.de
Note on N3: Aktuelle Angaben zum Heizölpreis, siehe zum Beispiel unter www.comoil.de Achtung je nach Gesetzeslage Mehrkosten für Bio-Öl Zumischung.
Note on A1: Tipp: Informationen über aktuelle Gaspreise finden Sie unter www.verivox.de
Note on A1: Tipp: Informationen über aktuelle Gaspreise finden Sie unter www.verivox.de
Note on L13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on N13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on A1: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on L20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on N20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on A1: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on B10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on F10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on B13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on B20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on B61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on B3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an. In dem Zusammenhang muss geprüft werden, ob die Einbindung des selbst produzierten Stromes (z.B. durch eine Photovoltaik-Anlage) möglich ist.
Note on B26: 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on B27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus 500 Euro (Solarthermische Anlage) Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on F26: 100 Euro pro kW Sole/Wasser mit Erdsonde mindestens 4.500 Euro Sole/Wasser mit Flächenkolleketor mindestens 4.000 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,8 für Wohngebäude und für Nichtwohngebäude (nur Raumheizung) JAZ =>4,0 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on F27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on L9: Wert Abhängig von Anlage (mit / ohne Puffer, mit /ohne Solaranlage, Nutzung der Anlage in den Sommermonaten etc.) Stromverbrauch entsteht hauptsächlich durch die Zündung der Pellets.
Note on X3: Fragen Sie Ihren lokalen Anbieter
Note on X7: Miete für Flüssigkeitstank
Note on X13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on X20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on F13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AB13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on D3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an.
Note on D10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on H10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on D13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on H13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on H26: Luft/Wasser 1300 Euro Sole/Wasser 4000 Euro Förderbedingungen beachten
Note on L31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on B22: ACHTUNG! Individuelle CO2 Emission der Eigenen Stromerzeugungs Anlage. Für den Wert ist eine eigene individuelle Berechnung notwendig.
Note on F20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on F22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AB20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AB22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on N31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on T31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on X31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on B29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter für die Gesamtbewertung.
Note on F29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on L29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on N29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on T29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on X29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AB29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on D29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on H29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on B33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on F33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on L33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on N33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on T33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on X33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AB33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on D33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on H33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on X61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on D20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on D22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on H20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on H22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AH3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an.
Note on AH10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on AJ10: Achtung! Die Jahresarbeitszahl kann über den "JAZ Rechner" auf www.waermepumpe.de ermittelt werden. Die Jahresarbeitszahl ist projektspezifisch!
Note on AH13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AJ13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on AH20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AJ20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on AH22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AJ22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on AH29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AJ29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on AH33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AJ33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on AH61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on AJ61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on F3: Achtung!! Viele Stromanbieter bieten einen Wärmepumpentarif an. In dem Zusammenhang muss geprüft werden, ob die Einbindung des selbst produzierten Stromes (z.B. durch eine Photovoltaik-Anlage) möglich ist.
Note on L26: 80 Euro pro kW Pelletofen mit Wassertasche mindestens 2.000 Euro Pelletkessel mindestens 3.000 Euro Pelletkessel mit Pufferspeicher (30 Liter pro kW) 3.500 Euro Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on L27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Pellet / Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on N27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on T27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on X27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on D26: 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on D27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus 500 Euro (Solarthermische Anlage) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on H27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AH27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AJ27: Lastmanagement-Bonus 500 Euro Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung bei JAZ > 4,5 Kombinationsbonus jeweils 500 Euro (Solarkollektoranlage, PVT-Kollektoren, Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann zusätzlich der Lastmanagement-Bonus, Kombinations-Bonus und die Förderung Solarthermie Basis in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AH26: Luft / Wasser Wärmepumpe 40 Euro pro kW monovalent 1500 Euro (bis 37,5 kW) andere WP 1300 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,5 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on AJ26: 100 Euro pro kW Sole/Wasser mit Erdsonde mindestens 4.500 Euro Sole/Wasser mit Flächenkolleketor mindestens 4.000 Euro Förderung im Altbau bei JAZ =>3,8 für Wohngebäude und für Nichtwohngebäude (nur Raumheizung) JAZ =>4,0 Förderung im Neubau bei JAZ => 4,5 (entspricht den Kriterien der Innovationsförderung) Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on F25: Investitionskosten= Sole- oder Brunnenanlage und Wärmepumpe
Note on L25: Bitte die Investitionskosten vom Pelletheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on N25: Investitionskosten= Ölkessel + Öltanks
Note on T25: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on X25: Investitionskosten=Gaskessel + Flüssigkeitsgastank (oder alternativ entsprechende Monatsmieten ansetzten) + Bivalentes Heizsystem
Note on D25: Bitte die Investitionskosten des Bivalenten Heizsystems mit berücksichtigen.
Note on H25: Investitionskosten=Sole- oder Brunnenanlage mit Wärmepumpe und Bivalentes Heizsystem
Note on J3: individuell einzugeben, als Infoquelle n utzbar: www.carmen-ev.de
Note on J9: Wert Abhängig von Anlage (mit / ohne Puffer, mit /ohne Solaranlage, Nutzung der Anlage in den Sommermonaten etc.) Stromverbrauch entsteht hauptsächlich durch die Zündung der Pellets.
Note on J13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on J20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on J25: Investitionskosten= Pelletkessel + Pelletlagerraum + Pelletzuführungssystem
Note on J26: 80 Euro pro kW Pelletofen mit Wassertasche mindestens 2.000 Euro Pelletkessel mindestens 3.000 Euro Pelletkessel mit Pufferspeicher (30 Liter pro kW) 3.500 Euro Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on J27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Pellet / Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on J29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on J31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on J33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on J61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels; Strombezug des Kessels aus dem öffentlichen Netz
Note on R25: Bitte die Investitionskosten vom Gasheizsystem und des Bivalenten Heizsystems berücksichtigen.
Note on R27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on R29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on R31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on R33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on R60: Rentabilität wird früher erreicht, wenn man die Entsorgungskosten der Öl-Tanks mit einbezieht.
Note on R61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on P3: Aktuelle Angaben zum Heizölpreis, siehe zum Beispiel unter www.comoil.de
Note on P13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on P20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on P25: Investitionskosten=Ölkessel + Öltanks + Bivalentes Heizsystem
Note on P27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on P29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on P31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on P33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on P61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on V3: Fragen Sie Ihren lokalen Anbieter
Note on V7: Miete für Flüssigkeitstank
Note on V13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on V20: Quelle: www.co2-emissionen-vergleichen.de 30.12.2009
Note on V25: Investitionskosten=Gaskessel + Flüssigkeitsgastank (oder alternativ entsprechende Monatsmieten ansetzten)
Note on V27: Innovationsförderung 0,5 * Basisförderung (für Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten, oder Gebäude mit Solarer Deckungsrate von über 50 % "Sonnenhäuser" Kombinationsbonus 500 Euro (Solarkollektoranlage, oder Anschluss an ein Wärmenetz) Solarthermie Basis: 500 Euro für WarmWasser Systeme oder 50 Euro pro m² 2000 Euro für Heizungsunterstützende Systeme oder 140 Euro pro m" Gebäudeeffizienzbonus 0,5 x Basis- oder Innovationsförderung (Altbau muss die Anforderung eines KfW-Effizienzhaus 55 erfüllen). Optimierungsmaßnahmen (10 % der Nettoinvestition, maximal 50 % der Basisförderung) Im Neubau kann neben der Basisförderung Solarthermie, die Innovationsförderung in Anspruch genommen werden, alle anderen Variaten sind nur für den Altbau gültig. Achtung, Stand 06 / 2015, aktuelle BAFA Bedingungen beachten Alle Angaben ohne Gewähr
Note on V29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on V31: neben Wartungskosten, bitte auch den Stand By Stromverbrauch der Heizungsanlage mit einkalkulieren!
Note on V33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on V61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels Strombezug aus dem öffentlichen Netz
Note on Z13: Für jede verfügbare Alternative wird unter den oben angegebenen Preisen und notwendigen Brennstoffmenge, die Brennstoffkosten im aktuellem Jahr ermittelt.
Note on Z20: Die CO2 Emission bei Strom sinkt derzeit, durch den vermehrten Einsatz von Regenerativen Erzeugungsanlagen. Aktueller Wert ist geschätzt.
Note on Z22: Individuelle CO2 Emission der Eigenen Anlage
Note on Z29: Restwertanalyse / Risiko einer Ersatzinvestion fließt nicht in die Gesamtkostenentwicklung mit ein. Ist aber aus Gründen der Transparenz, ein interessanter Parameter.
Note on Z33: Hersteller bieten oft Kombinationen aus Wartung in Verbindung mit einer Garantieverlängerung an. Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Heizsystemen zu gewährleisten, sollten die Wartungskosten getrennt von den Kosten der Garantieverlängerung aufgeführt werden. ACHTUNG ++ In der Gesamtkostenentwicklung werden die Kosten der optionalen Garantieverlängerung nicht mit einbezogen.
Note on Z61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on D61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on F61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on H61: Formel berücksichtigt: Wirkungsgrad = Jahresnutzungsgrad des Kessels
Note on R3: Je nach Gesetzeslage, Mehrkosten für Biogas Zumischung / Zertifikate.
Note on B7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on D7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on F7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on H7: Kosten nur, falls zusätzlicher Zähler für Wärmepumpentarif eingesetzt wird.
Note on F11: Bei Naturkühlung (direkt über die Sole, oder über einen Plattenwärmetauscher - ohne Einsatz des Verdichters) wird nur der Umwälzpumpenstrom benötigt, in dem Fall Arbeitszahlen >25 - 60 möglich
Note on H11: Bei Naturkühlung (direkt über die Sole, oder über einen Plattenwärmetauscher - ohne Einsatz des Verdichters) wird nur der Umwälzpumpenstrom benötigt, in dem Fall Arbeitszahlen >25 - 60 möglich
Note on J14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on L14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on N14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on P14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on R14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on T14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on V14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on X14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on Z14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.
Note on AB14: Kühlung erfolgt durch zusätzliches Externes Gerät, bitte geschätzten Stromverbrauch eintragen.

## 3. Ausgabe
|  |  |  | 1 |  |  |  | WATERKOTTE GmbH, Investitionsvergleich von Heizsystemen, Alpa-Version 1.3, Seite 2/2
3
ENERGIE- & BRENNSTOFFKOSTEN
Energiekosten (Extern) |  | 22 | Cent / kWh |  | 22 | Cent / kWh
Kosten Eigenproduktion Strom |  | 15 | Cent / kWh |  | 15 | Cent / kWh |  | Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderung vorbehalten
Anteil Eigenproduktion Strom für Wärmeerzeuger |  | 35 | % |  | 35 | % |  | Berechung nach Ihren Angaben siehe Register "2. Dateneingabe"
= Energiekosten im ersten Jahr |  | 19.55 | Cent / kWh |  | 19.55 | Cent / kWh |  |  | Eingabewerte
Grundgebühren / Fixe Brennstoffkosten |  |  | € / Monat |  |  | € / Monat |  |  | Ausgabewerte / hinterlegte Werte
Anlagennutzungsgrad | [8 empty] | Zusatzinformationen ohne weiteren Einfluss auf die Gesamtkostenberechnung
Stromverbrauch Heizkessel
Arbeitszahl |  | 3.75 | JAZ |  | 4.9 | JAZ |  |  | #REF!
Preissteigerung externer Energieträger |  | 2 | % / a |  | 2 | % / a |  |  | #REF!
Energieeinsatz für den Wärmeerzeuger |  | 6807.7955 | kWh elektrisch / a |  | 5210.0475 | kWh elektrisch / a
Energieeinsatz für den Kälteerzeuger |  | 1018.1818 | kWh elektrisch / a |  | 80 | kWh elektrisch / a
externe Energiekosten |  | 1529.9786 | € / a |  | 1034.2043 | € / a |  | Mit einer WATERKOTTE Wärmepumpe verringern Sie Ihre CO2 Emission um:
externe Energiekosten + Gebühren |  | 1529.9786 | € / a |  | 1034.2043 | € / a
externe Energiekosten im 20igsten Jahr (ohne Gebühren) |  | 2273.4677 | € / a |  | 1536.7732 | € / a |  |  |  | CO2 kg / a | im Vergleich | Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
ENERGIE- / BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN |  |  |  |  | Strom extern |  |  |  |  | CO2 kg / a | im Vergleich | Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
Heizwert (Unterer Heizwert)
Schüttdichte Pellet / Dichte Flüssiggas
INVESTITIONSKOSTEN |  | 17500 | € |  | 33500 | €
BaFA Basis Förderung |  |  | € |  | 4500 | €
BAFA weitere Optionale Förderung |  |  | € |  | 500 | €
Investition nach Förderung |  | 17500 | € |  | 28500 | €
Risiko einer Ersatzinvestion innerhalb von 20 Jahren |  | 50 | % |  | 30 | %
KAPITAL- & WARTUNGSKOSTEN
Wartungskosten/Kosten Schornsteinfeger |  | 250 | € / a |  | 250 | € / a
Inflationsrate (für Wartungskosten/Grundgebühren Fixe Brennstoffkosten) |  | 1.5 | % / a |  | 1.5 | % / a
Marktzins pro Jahr |  | 1 | % / a |  | 1 | % / a
GESAMTKOSTENENTWICKLUNG *1)
Methode Kapitalzinsfuß K0, Kosten im Jahr:
1 | #REF! | 19288.2801 | € | #REF! | 29790.0186 | € | #REF!
2 | #REF! | 21093.2701 | € | #REF! | 31091.7396 | € | #REF!
3 | #REF! | 22915.1316 | € | #REF! | 32405.2742 | € | #REF!
4 | #REF! | 24754.0279 | € | #REF! | 33730.7348 | € | #REF!
5 | #REF! | 26610.1238 | € | #REF! | 35068.2348 | € | #REF!
6 | #REF! | 28483.5857 | € | #REF! | 36417.8889 | € | #REF!
7 | #REF! | 30374.5817 | € | #REF! | 37779.8127 | € | #REF!
8 | #REF! | 32283.2815 | € | #REF! | 39154.123 | € | #REF!
9 | #REF! | 34209.8565 | € | #REF! | 40540.9379 | € | #REF!
10 | #REF! | 36154.4798 | € | #REF! | 41940.3763 | € | #REF!
11 | #REF! | 38117.3262 | € | #REF! | 43352.5587 | € | #REF!
12 | #REF! | 40098.5722 | € | #REF! | 44777.6065 | € | #REF!
13 | #REF! | 42098.3962 | € | #REF! | 46215.6422 | € | #REF!
14 | #REF! | 44116.978 | € | #REF! | 47666.7899 | € | #REF!
15 | #REF! | 46154.4997 | € | #REF! | 49131.1744 | € | #REF!
16 | #REF! | 48211.1446 | € | #REF! | 50608.9222 | € | #REF!
17 | #REF! | 50287.0982 | € | #REF! | 52100.1606 | € | #REF!
18 | #REF! | 52382.5478 | € | #REF! | 53605.0186 | € | #REF!
19 | #REF! | 54497.6825 | € | #REF! | 55123.626 | € | #REF!
20 | #REF! | 56632.6931 | € | #REF! | 56656.1142 | € | #REF!
ZUSAMMENFASSUNG KOSTEN & UMWELTANALYSE
*1) Kosten nach 20 Jahren auf heute bezogen |  | 56632.6931 | € |  | 56656.1142 | € | [6 empty] | min | #REF!
CO2 Emission |  | 2198.9179 | kg / a |  | 1682.8454 | kg / a | [5 empty] | Design und Programmierung: Marian Vogel
*1) Zinsfußmethode, Werte basieren auf der vereinfachten Annahme, dass Brennstoffkosten und Wartungskosten nach Ende eines Abrechnungszeitraumes zu zahlen sind

## Steuerungselemente
Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
Luft/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe mit bivalenten Heizsystem
Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe monovalent
Sole/Wasser WATERKOTTE Wärmepumpe mit bivalenten Heizsystem
Holzpelletkessel monovalent
Holzpelletkessel mit bivalenten Heizsystem
Ölkessel monovalent
Ölkessel mit bivalenten Heizsystem
Gaskessel (Netz) monovalent
Gaskessel (Netz) mit bivalenten Heizsystem
Flüssiggas monovalent
Flüssiggas mit bivalenten Heizsystem
Stromheizung oder Infrarotheizung monovalent
Stromheizung oder Infrarotheizung mit bivalenten Heizsystem

## Argumente
Die Vorteile der Wärmepumpe
Beste Wirtschaftlichkeit, weil…
- Nutzung kostenloser Luft- und Erdwärme
- Technologie mit höchsten Effizienzwerten
- hohe MAP-Zuschüsse (BAFA) bei Installation
- günstige Verbrauchs- und Betriebskosten
- Kostenstabilität durch weitgehende Autarkie (Nutzung von Umgebungsenergie + Einbindung eigener Energieerzeugungsanlagen z.B. Photovoltaik)
- Sole/Wasser Systeme sind sehr Wertstabil, Erdwärmesonden sind bis zu 100 Jahre einsetzbar
- geringe Stellflächen (umbauter m²) notwendig
…Amortisation bereits nach wenigen Jahren möglich.
Höchstmöglicher Umweltschutz, weil…
- kein Ausstoß von CO2
- kein Ausstoß von Feinstaub
- kein Abholzen von Wäldern
- beste Lastenmanagementfähigkeit
- bestmöglichliche Nutzung von Eigenstrom
…bis zu 100 % erneuerbar und 100 % emissionsfrei.
Vollkommen risikofrei, weil
- keine Vergiftungs- oder Explosionsgefahr
- Unabhängigkeit von Brennstoffen
- langjährig ausgereifte Technologie
- kein drohendes Gesetzesverbot
- von der EU gewollte Zukunftstechnologie
…modernste Technologie ohne Brennstoffrisiken
Best möglicher Komfort, weil…
- keine Beschaffung und Lagerung von Brennstoffen
- keine Entsorgung von Reststoffen
- Systemintegration mit Raumlüftung und PV-Strom
- geringster Betreuungs- und Wartungsaufwand
- Möglichkeit zur Gebäudekühlung im Sommer (z.B. via Heizsystem und Lüftung)
- hervorragend mit Lüftungssystemen kombinierbar (Thema Sicherheitsvorkehrungen wegen Unterdruck bei Feuerstätten entfällt)
…höchste Funktionalität bei geringstem Aufwand